АДМИНИСТРАЦИЯ КАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                                                                              №46

с. Карино

Об утверждении муниципальной Программы

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

в Каринском сельском поселении на 2017-2035 годы.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Каринского сельского поселения Слободского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Каринском сельском поселении Слободского района Кировской области на 2017-2035 годы.(Прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в официальном печатном издании поселения «Информационный бюллетень».

Глава администрации                                                    В.Н.Пентин

Каринского сельского

поселения

Утверждена

Постановлением администрации

Каринского сельского

поселения Слободского района

от 01.08.17 № 46

Муниципальная программа

«Комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Каринском сельском поселении на 2017-2035 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каринского сельского поселения Слободского района Кировской области (далее именуется – Программа) В программу входят: I. Программа: «Развитие коммунальной инфраструктуры Каринского сельского поселения на 2017-2035 годы». II. Отдельные мероприятия: «Организация в границах Каринского сельского поселения тепло- и водоснабжения , водоотведения. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Концепция областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2011 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями), утвержденная Распоряжением Правительства Кировской области от 17 августа 2010 г. № 296 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Кировской области № 107 от 22.04.2013 - Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик программы | Администрация Каринского сельского поселения Кировской области |
| Разработчики программы | Администрация Каринского сельского поселения Кировской области |
| Ответственные исполнители программы | Администрация Каринского сельского поселения Кировской области; |
| Соисполнители программы | - организации (предприятия) коммунального комплекса муниципального района; - Администрации Каринского сельского поселения |
| Цели программы | - реализация стратегии устойчивого развития Каринского сельского поселения; - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Основные задачи программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Сроки реализации программы | Реализация Программы планируется на 2017 – 2035 годы |
| Источники финансирования | Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. |

| 2035 год | 308,0 | - | - | 8,0 | 300,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 год | 2008,0 | - | - | 8,0 | 2000,0 |
| 2033 год | 41008,0 | - | - | 8,0 | 41000,0 |
| 2032 год | 3608,0 | - | - | 8,0 | 3600,0 |
| 2031 год | 3908,0 | - | - | 8,0 | 3900,0 |
| 2030 год | 13608,0 | - | - | 8,0 | 3600,0 |
| 2029 год | 1808,0 | - | - | 8,0 | 1500,0 |
| 2028год | 11678,0 | - | - | 8,0 | 11670,0 |
| 2027год | 8608,0 | - | - | 8,0 | 8600,0 |
| 2026год | 44288,0 | - | - | 8,0 | 44280,0 |
| 2025год | 18308,0 | - | - | 8,0 | 18300,0 |
| 2024год | 85608,0 | - | - | 8,0 | 85600,0 |
| 2023год | 8058,0 | - | - | 8,0 | 8050,0 |
| 2022год | 7908,0 | - | - | 8,0 | 7900,0 |
| 2021год | 6158,0 | - | - | 8,0 | 6150,0 |
| 2020 год | 4158,1 | - | - | 8,1 | 4150,0 |
| 2019 год | 205388,0 | - | - | 8,0 | 205380,0 |
| 2018 год | 103202,9 | - | - | 7,9 | 103995,0 |
| 2017год | 43707,9 | - | - | 7,9 | 43700,0 |
| Источники финансирования | Всего, в т.ч. | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджеты сельских поселений | Внебюджетные источники |

| Ожидаемые конечные социально-экономические результаты от реализации программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| --- | --- |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы возлагается на главу администрации Пентина В. Н.. |

I. Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Каринского сельского поселения до 2035 года»

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каринского сельского поселения Слободского  района Кировской области.

Подпрограмма состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика Каринского сельского поселения.  Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса Каринского сельского поселения.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каринского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Каринского сельского поселения, на основании генерального  плана  поселения.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каринского сельского поселения являются:

1. Реализация стратегии устойчивого развития Каринского сельского поселения.

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения.

В подпрограмму комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МО КАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

На территории Каринского сельского поселения расположено 11 населённых пунктов, в том числе: д. Вареницы, д. Хлюпинцы, д. Низовцы, д. Одинцы, д. Касаткин Перевоз, д. Шамарданово, д. Сизёво, д. Деветьярово, д. Митюково, с. Игумново.

Население поселения на 01.01.2017 года составляет 740 чел., пенсионеров-251, трудоспособное население- 276, численность молодёжи- 161.

Административный центр сельского поселения с. Карино находится на расстоянии 20 км. от районного центра г. Слободской.

Общая площадь территории Каринского сельского поселения составляет 216 кв.км и включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов и лесного фонда.Хозяйственная сфера Каринского сельского поселения представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: работают 2 пилорамы; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь, торговлю, социальное обеспечение, образование, культуру.

В Каринск5ом сельском поселении сельскохозяйственных предприятий нет, в поселении работают администрация, одна школа, детский сад при школе, КОГАУСО «Каринский психоневрологический интернат», Каринский клуб, библиотека, кабинет врача общей практики, аптека, отделение связи, сберкасса, два магазина смешанной торговли, ООО «Тепловик», лесничество.

Торговля -  на территории поселения функционирует 1 магазин Слободского РайПО, 1 магазин «Эдельвейс» ИП Харин

Жилищно-коммунальный комплекс — 4 многоквартирных дома обслуживает ООО «Тепловик»

  - Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства

Каринского сельского поселения.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда поселения.

2.2. Территориальное планирование

В настоящее время в Каринском сельском поселении разработан генеральный план .

Основными задачами генерального плана муниципального образования поселения являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития района, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территорий на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план Каринского сельского поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территорий поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Программа развития теплоснабжения Каринского сельского поселения представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, программой предусмотрена реализация  мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

Основанием для разработки программы является  план социально-экономического развития Каринского сельского поселения.

3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление

проблем функционирования

В настоящее время на территории Каринского сельского поселения теплоснабжение населения и объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется 1-й котельной. Частный сектор в основном отапливается от печей и теплоагрегатов работающих на твердом топливе  .

Котельная, работающая на твердом топливе, имеет  достаточно долгий срок эксплуатации. Оборудование и здание имеют износ более 70%, требуется замена оборудования, капитальный ремонт здания.

  - Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица №1

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Котельная | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Карино Каринское с/п | 1. Высокий износ тепотрасс и как следствие потери теплоносителя. 2. Высокий износ котлов и как следствие снижение КПД и большой расход топлива. 3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя. | 1. Замена теплотрасс. 2. Замена котлов на современные котлы с более высоким КПД. 3. Установка энергосберегающего оборудования. |

3.3.  Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

| 1 | Котельная с. Карино | Каринское с/п | 1980 | Администрации Слободского района | КВр-0,93к | 2005 | 1 |  | дрова | уголь | 47 | 0,802 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Каскад» | 1999 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Барнаульский | 2012 | 1 | 1 |  |  |

3.4. Обоснование требований к системе теплоснабжения,

установленных стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2020 гг. в области теплоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170              «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307                  «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от 6 января 1999 г. № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 г.     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 г. № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом:

2.1. Требования к отоплению:

2.1.1. Требования к техническим характеристикам:

2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки).

2.1.2. Требования к непрерывности отопления:

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.

### 3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Затраты на реализацию программы развития теплоснабжения Каринского сельского поселения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании,  включены в расчет средства финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2017 – 2035 гг.

# 3.6. Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Снабжение чистой питьевой водой жителей Каринского сельского поселения осуществляет \1 организация.

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каринского сельского поселения на период 2017 – 2035 гг. являются:

1. Обеспечение населения поселения  качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения района.

2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке до потребителей.

3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям поселения в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги при наличии имеющихся водозаборов.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов (при необходимости таких очистных сооружений) должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

На территории Каринского сельского поселения  оказывает услугу по  водоснабжению 1 организация.

Водоснабжение

Таблица № 2

Технические характеристики системы водоснабжения

| № п/п | № сква-жины | Населенный пункт | Дата буре-ния | Глу-бина, м | Состояние скважины | Дебит, | Недропользователь Предприятие | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м3/ час | л/сек |  | дата исследова-ния | Параметры несоответствия СанПин 2.1.4.1074-02 | Показатель превышающий ПДК | Коэф-т |
| Каринское с/п |  |
| 1 | 2756 | с.Карино | 1969 | 86 | действующая |  | 3,3 | ООО "Тепловик" | 26.02.2010 | Соответствует СанПиН |  |  |  |
| 2 | 4633 | с.Карино | 1976 | 93 | действующая |  | 2,8 | ООО "Тепловик" | 26.02.2010 | Хим. анализ | Нитраты | 1,5 |  |
| 3 | 3052 | с.Карино | 1970 | 70 | действующая |  | 3,3 | ООО "Тепловик" | 26.02.2010 | Соответствует СанПиН |  |  |  |

Водоотведение

На территории Каринского сельского поселения оказывает услугу по  водоотведению 1 организация.

Наличие приема и очистки сточных вод по населенным пунктам

Таблица № 3

# 4.2.  Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения

Большая проблема с обеспечением питьевой водой на территории Каринского сельского поселения заключается в следующем: техническое состояние эксплуатируемых сетей водоснабжения  находится в основном в неудовлетворительном состоянии, а зачастую и в аварийном.

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит  к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности и увеличению ее непроизводственных потерь.

Изложены основные проблемы:

- водопроводные сети:

  - высокий уровень потерь в сетях – высокий износ сетей – 70%;

  - протяженность сетей, срочно нуждающихся в замене –  км;

- канализационные сети:

  - высокий уровень засоров в сетях за счет износа сетей и разрушений колодцев, отсутствия стандартных крышек на колодцах;

  - высокий износ систем водоотведения 75%;

  - протяженность сетей, нуждающихся в замене – м.

## 4.3 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

## на территории Каринского сельского поселения

Таблица № 4

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1. | Высокий уровень потерь воды в сетях водоснабжения из-за высокого износа | Требуется полная замена изношенных водопроводных сетей |
| 2. | Высокий уровень потерь из-за перелива водонапорных башен из-за выхода из строя автоматики | Требуется установка частотных преобразователей |
| 1 | Несоответствие качества очистки сточных вод нормативам | Требуется реконструкция биологических очистных сооружений и внедрение технологии доочистки сточных вод. |
| 2 | Высокие затраты на электроэнергию на КНС | Необходима реконструкция существующих КНС, установка экономичных с более высокой производительностью насосов WILO, |
| 3 | Высокий уровень засоров в сетях водоотведения | Приобретение оборудования для механической очистки самотечной канализационной сети, ремонт канализационных сетей 9 км, ремонт канализационных колодцев-30шт. |

### 4.4.  Ожидаемые результаты

В результате модернизации систем водоснабжения следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

- Установка частотных преобразователей на артезианских скважинах позволит увеличить срок службы глубинных насосов, экономить электрическую энергию, исключить  перерасход воды из-за перелива на водонапорных скважинах, экономить затраты на  ремонте водонапорных башен.

- Реконструкции очистных сооружений сточных вод позволит улучшить экологическую обстановку, снизит затраты на ремонт.

- Строительство комплексных очистных сооружений в с. Карино позволит улучшить экологическую обстановку.

- Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений позволит снизить износ сетей, увеличить сроки службы оборудования, получить возможности быстрого реагирования на изменение качества воды позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

Приложение № 1

к программе

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси- рования | Прогнозная оценка стоимости | Объем финанси рования тыс.руб | Срок испол нения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена участка водопровода в с. Карино по ул. Ленина (600 м.п.) | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 600,0 |  | 2019 | Администрация Слободского района |
| 1.2 | Замена участка водопровода в с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 600,0 |  | 2021 | Администрация Слободского района |
| 1.3 | Установка частотных преобразователей на скважины в д. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 150,0 |  | 2023 | Администрация Слободского района |
| 2. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена участка теплотрассы в с. Карино по ул. Ленина (от воздушной теплотрассы до д/сада) | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 550,0 |  | 2019 | Администрация Слободского района |
| 3. | Модернизация котельных |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена котла в котельной с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 550,0 |  | 2020 | Администрация Слободского района |
| 3.2 | Замена котла в котельной в с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 400,0 |  | 2025 | Администрация Слободского района |
| 3.3 | Замена котла в котельной в с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 500,0 |  | 2029 | Администрация Слободского района |
| 3.4 | Установка энергосберегающего оборудования в котельной с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 600,0 |  | 2032 | Администрация Слободского района |
| 4. | Сети водоотведения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство комплектной насосной станции в с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 3000,0 |  | 2025 | Администрация Слободского района |
| 4.2 | Проектирование комплектных очистных сооружений в с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 3000,0 |  | 2026 | Администрация Слободского района |
| 4.3 | Строительство комплектных очистных сооружений в с. Карино | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 4000,0 |  | 2027 | Администрация Слободского района |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Каринского сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей поселений коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии.

Развитие источников теплоснабжения Каринского сельского поселения позволит ликвидировать дефицит тепла.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

  - ликвидировать дефицит тепловой энергии;

  - улучшить экологическое состояние района за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых  сетях.

  - сократиь затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования  и т.д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения Каринского сельского поселения позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего района.

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение населения муниципального образования;

- сократить удельные расходы на электроэнергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности  ЖКХ Каринского сельского поселения, эксплуатирующего системы водоснабжения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов;

- сократить удельные расходы на электроэнергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности  ЖКХ Каринского сельского поселения, эксплуатирующего системы водоснабжения;

- снизить уровень грунтовых вод;

- улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

# Text boxes

| № п/п | Населенный пункт | Поселение | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Карино | Каринское с/п | ООО «Тепловик» |